Załącznik nr 5 do SIWZ

Opis Przedmiotu zamówienia

na zakup i dostawę  środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia na rzecz

zwalczania koronawirusa COVID-19 w ramach projektu  pn.

„Bezpieczna Przyszłość”

współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

na latach 2014 -2020

| Nazwa i opis produktu |
| --- |
| Zadanie 1 | Dostawa niezbędnych środków ochrony indywidualnej |  |
| 1. | Fartuch flizelinowy jednorazowy Włókninowy, niejałowy. Wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 30- 40 g/m2. Wiązany na troki w talii oraz na szyi. Rękawy długie zakończone elastyczną gumką. Przewiewny, jednorazowego użytku. Okres ważności: min. 12 miesięcy od dnia dostawy. Rozmiar uniwersalny | 1 600 szt. |
| 2. | Kombinezon ochronny Kombinezon ochronny zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków: - odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 4 lub wyższa, - minimalna wytrzymałość na rozdzieranie i na przekłucie wg EN 14325:2018 (klasa 1), Kombinezon niejałowy zamykany na zamek błyskawiczny z przodu, wyposażony w kaptur, posiada elastyczne ściągacze przy mankietach, kostkach, kapturze i talii. Produkt zarejestrowany jako medyczny. Certyfikat CE Okres ważności: min. 12 miesięcy od dnia dostawy | 200 szt. |
| 3. | Osłony na buty Ochraniacze foliowe niskie, jednorazowe na obuwie, antypoślizgowe, wykończone elastyczną gumką, rozmiar uniwersalny. Opakowanie 100 szt. Okres ważności: min. 6 miesięcy od dnia dostawy | 5.000 szt. |
| 4. | Czepki jednorazowe flizelinowe Kolor biały lub zielony z włókniny PP z certyfikatem, oddychająca bez włókien szklanych tkanina, model okrągły typu beret, ściągany lekko gumką, rozmiar uniwersalny | 1 500 szt. |
| 5. | Gogle ochronne Wyrób o cechach ochronnych zapewniający ochronę oczu i ich najbliższego otoczenia przed czynnikami zewnętrznymi, powinien spełniać wymagania zasadnicze Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej zgodnie z normą EN 166, w zakresie: • wymiarów minimalnego pokrycia chronionego obszaru ocznego, • współczynnika przepuszczania światła – nie mniej niż 74,4 %. Gogle (okulary) ochronne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, wyposażone w osłonki boczne chroniące bezpośrednią okolice oczu. Bezbarwna szybka poliwęglanowa, niezaparowująca, odporna na zarysowania, . Okolica nosa wyposażona w zabezpieczenie zapobiegające otarciom. Certyfikat CE. Gwarancja: min. 6 miesięcy od daty dostawy | 100 szt. |
| 6. | Przyłbice mini (wielorazowego użytku) Wykonana z materiału PET i bezbarwnego tworzywa PCV, wysoki współczynnik przepuszczania światła (86%), rozmiar uniwersalny z gumka zakładaną za uszy, łatwość czyszczenia i dezynfekowania. Produkt stosowany jako skuteczne zabezpieczenie przez wirusami i drobnoustrojami przenoszonymi droga kropelkową. Certyfikaty: BRC Packaging Materials, ISO 9000, ISO 14001 Gwarancja: min. 6 miesięcy | 1 00 szt. |
| 7. | Okulary ochronne Okulary ochronne z poliwęglanową soczewką, odporne na zarysowania i zniszczenia, chronią przed odpryskami ciał stałych i ciekłych, zauszniki z regulacją i punktem mocowania sznurka. Produkt zgodny z normą EN 1661 | 100 szt |
| 8. | Maska medyczna jednorazowe 3-warstwowa, posiadająca wkładkę modelującą na nos, mocowana na gumki, odporna na przesiąkanie, wodoodporna. W części centralnej posiadająca zakładki umożliwiające dopasowanie do kształtu twarzy. Opakowanie po 50 szt. lub 100 szt. Maski powinny spełniać wymagania: zgodność z normami PN-EN 14683:2019, wewnętrzna warstwa filtrująca zapewnia skuteczność filtracji bakteryjnej BFE ≥ 98%, maski typu II, deklaracja zgodności CE. Rozmiar maski „na płasko” ma wynosić co najmniej 17,5 cm x 9cm. Okres ważności: min. 12 miesięcy od dnia dostawy. | 10 000 szt. |
| 9. | Rękawice ochronne - nitrylowe Niejałowe rękawice diagnostyczne, jednorazowe, bezpudrowe, pasujące na obie dłonie, nie zawierające lateksu. Surowiec: nitryl. Powierzchnia zewnętrzna: tekstura na końcach palców; AQL: ≤ 1,5; Siła zrywu przed starzeniem minimum 7,0 N. Długość rękawicy minin. 240 mm, grubość na palcu min. 0.10 mm. Rękawice nitrylowe najwyższej jakości oznaczone jako wyrób medyczny klasy I, środek ochrony osobistej kategorii III, posiadające deklarację zgodności CE. Zgodne z normami PN-EN 455, PN-EN 420, EN ISO 374, ASTM F1671 Opakowanie - 100 szt. Okres ważności: min. 24 miesiące od dnia dostawy. Rozmiary: - S – 20 op - L – 280 op - M- 1 000 op | 1 300 opakowań |
| 10. | Maski z filtrem FFP2 - 5 warstw, skuteczna ochrona do 8 godz. stosowania, wysoki współczynnik filtracji bakteryjnej BFE 95-98%, rozmiar uniwersalny, chroni przed zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową | 400 szt |
| 11. | Maski z filtrem FFP3 – półmaski filtrujące ZF 0/27 z FFP NR D , służą do ochrony przed wirusami cząstek stałych i ciekłych, posiadają europejską normę EN – 149:2001+ A1:2009. Maseczka składa się z wielowarstwowej włókniny filtracyjnej, zacisku nosowego, zawora wydechowego. | 400 szt |

| Nazwa i opis produktu |
| --- |
| Zadanie 2 | Dostawa niezbędnych materiałów i wyposażenia do dezynfekcji |  |
| 1. | Płyn do dezynfekcji powierzchni 5L alkoholowy preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, sprzętu i wyposażenia medycznego nie zawiera w składzie aldehydu i fenoli nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni, posiada tolerancję materiałową na tworzywo ABS i materiały obiciowe, nie wymaga spłukania wodą, szybko wysycha, nie pozostawia smug, właściwości myjąco-dezynfekujące bezzapachowy. posiadający certyfikat i normę wskazaną dla środków do dezynfekcji powierzchni Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19 | 100 szt |
| 2. | Płyn do dezynfekcji rąk: preparat w jednorazowych pojemnikach o pojemności 1 l/ opakowanie, alkoholowy preparat przeznaczony do częstego stosowania dezynfekcji rąk posiada działanie wirusobójcze i bakteriobójcze zawiera składniki pielęgnacyjne wit.E, pantenol i glicerynę nie pozostawia klejących dłoni posiadający certyfikat i normę wskazaną dla środków do dezynfekcji rąk Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19 | 50 szt |
| 3. | Mydła antybakteryjne w płynie: właściwości pielęgnacyjne i nawilżające dla skóry, skuteczność dezynfekcji rąk wg. PN-EN 12054:1995 oraz PN-EN 1499:2000, o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym, do higienicznego mycia rąk w zakładach żywienia zbiorowego, zakładach opieki zdrowotnej, przedszkolach, szkołach, urzędach, produkt przebadany dermatologicznie, pH zbliżone do 5,5, produkt uzyskał pozwolenie na obrót produktem biobójczym przez Ministerstwo Zdrowia, gęstość przy 20˚C, g/cm³: 1,02 ± 0.5, zdolność pianotwórcza: wysoka, termin ważności: 36 mies, temperatura zamarzania: < 0°C, pojemniki muszą posiadać oryginalne zamknięcia i etykiety, w produkcie związki powierzchniowo czynne spełniające kryteria biodegradowalności zgodnie z Rozporządzeniem WE 648/2004 dotyczącym detergentów, pojemność - 5 l | 50 szt |
| 4. | Płyny do dezynfekcji powierzchni płaskich do kontaktu z żywnością: spektrum działania: bakteriobójczy, grzybobójczy, prątkobójczy, preparat antyseptyczny i dezynfekcyjny główny składnik to podchloryn sodu posiadający szerokie spektrum działania nie pozostawiający plam, smug i osadów na dezynfekowanych powierzchniach, łatwo docierający w trudnodostępne miejsca, preparat przebadany zgodnie z normą 16615:2015, pojemność - 5 l | 30 szt |
| 5. | Worki na odpady medyczne: worki przeznaczone na odpady medyczne i sanitarne, do wykorzystania przez szpitale, przychodnie, apteki, gabinety lekarskie, wzmocnione dno zapobiega rozrywaniu tzw. boczny zgrzew dna, z Certyfikatem PZH, wykonane z folii LDPE, kolor: czerwony, pojemność 35 l. w opakowaniu /rolce 20 szt | 30 op |
| 6. | Worki na odpady medyczne: worki przeznaczone na odpady medyczne i sanitarne, do wykorzystania przez szpitale, przychodnie, apteki, gabinety lekarskie, wzmocnione dno zapobiega rozrywaniu tzw. boczny zgrzew dna, z Certyfikatem PZH, wykonane z folii LDPE, kolor: czerwony, pojemność 60 l. w opakowaniu /rolce 20 szt | 50 op |
| 7. | Worki na odpady medyczne: worki przeznaczone na odpady medyczne i sanitarne, do wykorzystania przez szpitale, przychodnie, apteki, gabinety lekarskie, wzmocnione dno zapobiega rozrywaniu tzw. boczny zgrzew dna, z Certyfikatem PZH, wykonane z folii LDPE, kolor: czerwony, pojemność 120 l. opakowaniu /rolce 20 szt | 30 op |
| 8. | Mata dezynfekcyjna – rozmiar 50*60 - skutecznie dezynfekuje podeszwy obuwia - elastyczne wypustki - gumowe przyssawki do zabezpieczenia przed przesuwaniem się - wykonanie z gumy naturalnej | 10 szt |
| 9, | Łokciowy dozownik do płynów dezynfekujących 500 ml. Mocny i trwały, wykonany z aluminium i stali nierdzewnej. Szczelny, nie reaguje z płynami z dodatkiem alkoholu, uszczelki są bardzo dobrej jakości. Dane techniczne - Materiał: Plastik (pompa), aluminium (obudowa), stal nierdzewna (ramię, okapnik) - Kolor: Biały (zbiornik), srebrny (obudowa), mat (ramię, okapnik) - Pojemność: 0,5 litra (500 ml) - Przycisk: Łokciowy - Napełnianie: Z kanistra - Zamknięcie: Zamek i kluczyk - Cechy dodatkowe: Po odkręceniu dyfuzora dozownik może podawać zwykłe mydło - Odległość wymagana do uruchomienia: 8 - 12 cm - Wskaźnik niskiego poziomu baterii Wymiary 320x80x260 mm gwarancja – 12 m-cy | 10 szt |
| 10. | Bezdotykowy dozownik stojący - Mydło lub płyn podawane bezdotykowo i automatycznie; - Dużo bardziej higieniczny w porównaniu do tradycyjnych; - Możliwość montażu na ścianie lub na stojaku; - Możliwość generowania mgiełki; - Zasilanie bateriami C (R14, LR14) lub zasilaczem 6V / 1,5A ( - Pojemność 1 litr; - Czujnik ruchu; - Obudowa z wytrzymałego tworzywa ABS; - Energooszczędny; - Bardzo długa żywotność; - zawór niekapek - Materiał - tworzywo ABS; - Dozownik posiada pojemnik 1000 ml do użytku wielorazowego (brak ograniczeń w rodzaju użytego płynu); - Czułość sensora: 10 cm; - Gwarancja: 12 miesięcy; Dane techniczne stojaka: - Kolor ramki: czarny lub inny - Profil ramki: 25 mm; - Wysokość: min 115 cm; - Wymiary podstawy: 27 x 30 cm; (25*25) | 5 szt |
| 11. | Pojemnik na odpady medyczne o pojemności 1 litra: wykonany z tworzywa sztucznego – polipropylenu, duża odporność na wszelkiego rodzaju pęknięcia, przekłucia i wstrząsy, ergonomiczny kształt ułatwiający wygodne i bezpieczne trzymanie pojemnika, specjalne szczelne zamknięcie gwarantuje, że odpady nie wydostaną się na zewnątrz, etykieta spełniająca wymogi PZH wraz z opisem "Pojemnik na odpady medyczne” posiadający szerokie spektrum działania, preparat przebadany zgodnie z normą 16615:2015, | 500 szt |
| 12. | Maszyna czyszcząco – dezynfekcyjna –napęd od szczotki - wydajność do 2300 m2/h -szerokość szorowania – 51cm - szerokość odsysania – 860mm - pojemność zbiornika wody – 42/42L - liczba szczotek 1 szt - prędkość szczotek – 210 obr/min - szerokość bez ssawy/z ssawą - 560/860 mm - wysokość – 1116 mm - długość – 1345mm - gwarancja – 24 m-ce | 1 szt |

| Nazwa i opis produktu |
| --- |
| Zadanie 3 | Dostawa sprzętu medycznego |  |
| 1. | Generator ozonu – praca w trybie ciągłym do 24 godz - rozbudowany programator czasu pracy - czytelny wyświetlacz i pilot - wydajność generatora 10g/h - ozonowanie różnych pomieszczeń kubatury 100-200m3 - wydajność wentylatora 350m3/h - wyłącznik czasowy - opóźnienie włączenia - wybór + własny program - cykle pracy - wybór + własny program - obudowa ze stali nierdzewnej , wymiary:360*220*160mm - gwarancja – 24 m-ce | 1 szt |
| 2. | Ozonator – wydajność 10g/h - ozonowanie pomieszczeń do 100m3 - moc 205V, długość przewodu 1,8 m - tryb pracy ciągłej, timer - wyłącznik czasowy - lampa UV 1350mm, 4W, 254 nm - wentylator 170m3/h - wymienny filtr powietrza - gwarancja – 24 m-ce | 3 szt |
| 3. | Sterylizator - Można w nim sterylizować: - narzędzia nieporowate - np. skalpel, nożyczki, - narzędzia porowate - np. pilniki, końcówki mikrodermabrazji, - materiały bawełniane - np. ręczniczki, - tworzywa plastikowe i gumowe - np. rękawiczki, szczotki. | 1 szt |
| 4. | Nebulizator do aerozoloterapii, dostosowany do pracy przy intensywnej eksploatacji w szpitalach i klinikach. Urządzenie przystosowane do pracy ciągłej. Wyposażone w ciśnieniomierz i wskaźnik ciśnienia. Posiada schowek na akcesoria oraz wygodna rączkę do przenoszenia (opcjonalnie wózek). Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne. - maks.ciśnienie – 2,5 bar - max przpływ – 16l/min - przepływ pracy – 5.2l/min | 1 szt |
| 5. | Lampa bakteriobójcza- Światło spolaryzowane, jego fale oscylują na równoległych płaszczyznach - Światło polichromatyczne, działa na szerokim paśmie - Światło niekoherentne - niezgodne z fazą, szczyty fali i z tego powodu intensywność światła nie ulega ani zmniejszeniu ani zwiększeniu - Światło niskoenergetyczne, ma niską gęstość energetyczną, docierając do obszaru, który jest leczony ze stałą, stabilną intensywnością -długość fali 250-265 nm - lampa przejezdna LB-301.2-2x30W - przeznaczona do dezynfekcji powietrza w różnych pomieszczeniach -moc promiennika – 2x30W - natężenie promieniowania z odległości 1 m – 450uW/cm2 | 3 szt |
| 6. | Koncentrator tlenowy - Wymiary: 62,2 x 34 x 30,4 cm -Waga: 16,4 kg - Zasilanie: 220-230V -Pobór mocy 290W przy 2 l/min, 312W przy 5 l/min -Regulacja przepływu: 0,5 l/min - 5,0 l/min -Stężenie tlenu: 0,5 - 5 l/min: 93% ± 3 % -Poziom hałasu: < 40 dB | 3 szt |
| 7. | Ciśnieniomierz – podświetlany wyświetlacz cyfrowy - automatyczny cyfrowy aparat do pomiaru ciśnienia krwi i tętna - wykrywa objawy arytmii - mankiet uniewersalny22-42 cm - zakres pomiarowy ciśnienia – 0-299 mmHg - zakres pomiarowy tętna – 40-200 uderzen/minutę - dokładność +/- 3 mmHg - data i godzina pomiaru - wskaźnik poziomu ciśnienia wg klasyfikacji WHO | 6 szt |
| 8. | Termometr bezdotykowy medyczny - Tryb ciałom34,0-43,0ºC ( 93.2109.4ºF) Tryb obiekt 0100ºC (32212ºF) Dokładność pomiaru: w zakresie 34.034.9ºC:+/_0.3ºC/93.294.8ºF:+/_0.5ºF; w zakresie 35.042.0º:0.2ºC/95.0107.6ºF:+/_0.4ºF; w zakresie 42.143.0ºC:+/_0.3ºC107.8109.4ºF:+/_0.5ºF w trybie powierzchnia:+/_0.2ºC/0.3ºF - do pomiaru temp na czole/skronii lub szyji - czas pomiaru 1 s - funkcja pamięci ostatnich pomiarów - gwarancja 12 m-cy | 10 szt |
| 9. | Ssak medyczny - przeznaczony jest do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u dorosłych raz u dzieci. Przeznaczony do mniejszych zastosowań chirurgicznych, leczenia pooperacyjnego a także do opieki domowej. Ssak elektryczny wyposażony w manometr oraz regulator podciśnienia (bar i kPa), jest łatwy w przenoszeniu i prosty w obsłudze. Obudowa ssaka wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. Wyposażenie standardowe: butla z poliwęglanu 1l (opcjonalnie 2l) z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem, regulator oraz wskaźnik podciśnienia, dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów. Dane techniczne: podciśnienie maksymalne: -75 kPa, przepływ maksymalny: 16 l/min, waga: 2,50 kg, wymiary: 35 x 21 x 18 cm, cykl pracy: praca ciągła, poziom hałasu: 60,5 dBA, możliwość stosowania 1l i 2l wkładów jednorazowych FLOVAC | 3 szt |
| 10. | Bioptron - Światło spolaryzowane, jego fale oscylują na równoległych płaszczyznach - Światło polichromatyczne, działa na szerokim paśmie - Światło niekoherentne - niezgodne z fazą, szczyty fali i z tego powodu intensywność światła nie ulega ani zmniejszeniu ani zwiększeniu - Światło niskoenergetyczne, ma niską gęstość energetyczną, docierając do obszaru, który jest leczony ze stałą, stabilną intensywnością | 1 szt |
| 11. | Łóżko rehabilitacyjne - Łóżko rehabilitacyjne z leżem czterosegmentowym. -Pozycja antytrendelenburga (możliwość półpionizacji pacjenta, zapobieganie przykurczom mięśni grupy kulszowo goleniowej i podudzia) - Regulacja i funkcje łóżka sterowane pilotem (regulacja wysokości leża, regulacja kąta nachylenia oparcia, regulacja części udowej podnóżka) - Regulacja części łydkowej podnóżka manualnie, - Obudowa w kolorze drzewa bukowego, - Wysięgnik i barierki w standardowym wyposażeniu, - Leże metalowe, drewniane - - Leże można zawiesić w dwóch pozycjach, - Rama pokryta lakierem proszkowym, - Łóżko dostarczane na systemie transportowym Szerokość leża: 90 cm Szerokość całkowita: 103 cm Długość całkowita: 214 cm | 3 szt |
| 12. | Materac przeciwodleżynowy - Materac gofrowany zbudowany jest z zestawu kostek, które dopasowują się do uciskającej je powierzchni ciała. Duża ilość kanałów między kostkami pozwala na stały dostęp świeżego powietrza niezbędnego do właściwej pielęgnacji. Przy każdorazowym ruchu ciała kostki mogą zmieniać swój układ, masując przy tym ciało w swojej okolicy. Przez cyrkulację powietrza i stały możliwy ruch kostek materac wspomaga zapobieganie tworzenia się odleżyn Materac jednoczęściowy w pokrowcu oddychającym(nie wymaga użycia dodatkowych podkładów/prześcieradeł) Wymiary: 10x90x200cm, Bezpieczny, Ukryty zamek błyskawiczny, Zdejmowany pokrowiec. | 3 szt |
| 13. | Opryskiwacz do dezynfekcji 1L - Opryskiwacz ręczny do aplikowania preparatów wodorozcieńczalnych w specjalnej wersji chemoodpornej. | 10 szt |

| Nazwa i opis produktu |
| --- |
| Zadanie 4 | Wyposażenie pomieszczeń w sytuacji zagrożenia COVID – 19 |  |
| 1. | Łóżko drewniane - kolor olcha - stelaż drewniany z desek o grubości 2 cm - rama wykonana z desek – 2 - wysokość stelaża od podłogi – min 2,5 cm - wysokość 2 zagłówków – 63 cm i 53 cm - wymiary zewnętrze – 97*207 - wymiar pod materac – 90*200 | 15 szt |
| 2. | Stolik drewniany wym. 60*60 – kolor olcha - wysokość – 75-79 cm - grubość deski blatu – 2 cm - nogi drewniane | 15 szt |
| 3. | Krzesła drewniane - kolor olcha | 15 szt |
| 4. | Szafka drewniana przyłóżkowa – blat zmywalny - kolor olcha - z jedną szufladą i drzwiczkami - na nóżkach - wymiary szer 42cm*wys.51-55cm*głębokość 35-37cm - plecy i dno szuflady z płyty MDF - prowadnice rolkowe | 15 szt |
| 5. | Stolik przyłóżkowy – przyjaciel – regulacja nachylenia blatu i wysokości - laminowany blat, blokada kół - wymiary: 40*60*105 | 3 szt |
| 6. | Komoda na bieliznę – 3 szuflady - z płyty meblowej - kolor olcha -wymiary 60*77*40cm (45) | 3 szt |
| 7. | Szafa 2 drzwiowa z płyty meblowej - kolor olcha - wymiar 90*190*52cm - z drążkiem i półkami | 3 szt |
| 8. | Materac bonelowy – wymiary: 90*16*200 cm | 15 szt |

- Zamawiany asortyment musi spełniać wszystkie wymagania w zakresie jakości i standardów bezpieczeństwa określone w przepisach UE, w tym m. in. deklarację zgodności CE I wytyczne Ministerstwa Zdrowia zamieszczone na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktow-wykorzystywanych-podczas-zwalczania-covid-19.

- Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazany jest konkretny materiał, wyrób lub urządzenie, lub odniesienie do konkretnej normy należy to traktować jako wytyczną techniczno-jakościową i zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji technicznej parametrów, czy danych, norm (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio materiał, wyrób lub urządzenie dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami oraz normami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji technicznej.

- Zgodnie z orzeczeniem KIO z dnia 20 grudnia 2016 r. (sygn. akt. KIO 2312/16) „jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt  o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania."

- Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi, dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

- Miejsce dostawy:

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. os. Słoneczne 49

- Dostawa obejmuje także wniesienie artykułów w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia własnym transportem. Koszt dostawy musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów, Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostawy.

- Ceny podane w ofercie cenowej pozostaną bez zmian przez cały okres obowiązywania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego co najmniej 3 dni robocze wcześniej 
o planowanym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia. Za dni robocze ustala się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zmówienia powinien posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność.

- Ostateczny odbiór dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o protokół odbioru, który zostanie sporządzony po sprawdzeniu ilości i jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia 
w terminie nie dłuższym niż określony w ofercie.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowych lub ilościowych dostawy Wykonawca zobowiązany do wymiany wadliwego przedmiotu.

- Wszystkie artykuły powinny posiadać oznakowania/ulotki informacyjne w języku polskim informujące o producencie, dacie produkcji, dacie ważności/gwarancji, sposobie użycia 
i wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia.

- Realizacja przedmiotu zamówienia: (dotyczy wszystkich zadań) do dnia 28.10.2020 r.