Załącznik nr 1
do Rozpoznania cenowego ZP.271.2.21.2021

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa materiałów medycznych, środków dezynfekcyjnych i pielucho majtek do Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. w 2022 roku.
Materiały medyczne i dezynfekcyjne:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek i innych materiałów medycznych i dezynfekcyjnych zgodnie z załączonym formularzem ofertowo-cenowym do rozeznania cenowego dla Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 49
2. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i ma odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o Wyrobach Medycznych (t. j. Dz. U. 2021 r. poz.1565 ze zm.), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy.
3. Podane w załącznikach parametry należy traktować jako wzór spełniający minimalne wymagania proponowane przez Wykonawców, produkty nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych w Załącznikach.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu przedmiotu zamówienia o asortyment tożsamy nieprzewidziany w Formularzu asortymentowo-cenowym.
5. Zamawiający w przypadku wątpliwości co do zgodności zaoferowanych produktów z wymogami opisu przedmiotu zamówienia zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do przedstawienia bezpłatnych próbek zaoferowanych produktów.
6. Wszelkie użyte przez Zamawiającego określenia identyfikujące konkretne produkty, producenta i typ mają charakter informacyjny, a Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych nie gorszej jakości jak wymienione w Załączniku. Zastosowano nazwy własne środków dezynfekcyjnych, które wymagamy, ze względu na zatwierdzone przez Sanepid procedury obowiązujące w Domu Pomocy Społecznej.
7. Wykaz przewidywanego zapotrzebowania na okres od stycznia do grudnia 2022 roku, przedstawia formularz ofertowo-cenowy załączony do Rozpoznania cenowego.

Zakup i dostawa pieluchomajtek:

1. Zakup i dostawa pieluchomajtek i wkładek anatomicznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej os. Słoneczne 49 w Ostrowcu Świętokrzyskim jest określony Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t j. Dz. U. 2021 r. poz. 540 z pózn. zm.). Kody CPV:33700000-7 produkty do pielęgnacji ciała, 33140000-4 materiały medyczne oraz na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w środki przysługujące miesięcznie, wystawionego przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego i zapotrzebowania wystawionego przez upoważnione osoby z Domu Pomocy Społecznej.
2. Pieluchomajtki dla dorosłych oddychające na całej powierzchni produkt musi posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach, falbanki oraz barierki wewnętrzne zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału, co najmniej jeden ściągacz taliowy, przylepcorzepy wielokrotnego użytku oraz wskaźnik chłonności ( zużycie produktu) w postaci jednego żółtego paska zmieniającego barwę pod wpływem moczu. Wymagane przedłożenie karty produktowej/ technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych Dostawców.
Rozmiar ,,M’’ rekomendowany obwód 73-122cm. Chłonność co najmniej
      2850g- chłonność według normy ISO.
Pieluchomajtki dla dorosłych oddychające na całej powierzchni produktu muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach, falbanki oraz barierki wewnętrzne zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału, co najmniej jeden ściągacz taliowy, przylepcorzepy wielokrotnego użytku oraz wskaźnik chłonności (zużycie produktu) w postaci jednego żółtego paska zmieniającego barwę pod wpływem moczu. Wymagane przedłożenie karty produktowej/ technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych Dostawców.
Rozmiar ,, L” rekomendowany obwód 90-144 cm. Chłonność co najmniej
3070g -chłonność według ISO.
Pieluchomajtki dla dorosłych oddychające na całej powierzchni produktu muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach, falbanki oraz barierki wewnętrzne zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; co najmniej jeden ściągacz taliowy, przylepcorzepy wielokrotnego użytku oraz wskaźnik chłonności ( zużycie produktu) w postaci jednego żółtego paska zmieniającego barwę pod wpływem moczu. Wymagane przedłożenie karty produktowej/ technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych Dostawców.
      Rozmiar,, XL” rekomendowany obwód 110-160cm. Chłonność co najmniej
      3187g- chłonność wg norm ISO.
1. Wkładki dla kobiet, anatomiczny kształt gwarantujący dopasowanie do ciała, system zapobiegający powstawaniu nieprzyjemnego zapachu, system szybkiego wchłaniania zapewniający uczucie suchości, o rozmiarze co najmniej 42-20cm, o chłonności co najmniej 790g.
2. Pieluchomajtki pakowane po 30 sztuk, natomiast wkładki anatomiczne po 20 szt.
3. Zamawiane ilości jednostkowe pieluchomajtek i wkładek anatomicznych muszą mieć odpowiedni termin przydatności do użycia (minimum ½ okresu przydatności do użycia), muszą neutralizować nieprzyjemne zapachy, chronić przed zawilgoceniem i zapobiegać wyciekom.
4. Pieluchomajtki powinny posiadać dokument dopuszczający do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
5. Pieluchomajtki powinny mieć oznakowania rozmiaru.
6. Wskazane w formularzu ofertowo-cenowym ilości zamawianych produktów
   są wielkościami szacunkowymi (wyliczonymi na podstawie zużycia w ciągu ostatnich
   12 m-cy) i w czasie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub podstawą do odmowy realizacji dostaw.
Wszelkie pytania odnośnie przedmiotu zamówienia proszę kierować do:
Edyta Walaszczyk –starsza pielęgniarka-koordynująca - tel: 41 266 55 53 wew. 216